Насосы

Циркуляционные насосы

GRS *-*

| Наименование | Подключение | Мощность, Вт. | Q max, м3/ч | Масса, кг | Установочная длина, мм | Розничная цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRS 25-4 | G 1 ½” | Rp 1” | 50/60/75 | 2,4 | 3,5 | 180 | 2083 |
| GRS 25-6 | G 1 ½” | Rp 1” | 46/67/93 | 2,4 | 3,5 | 180 | 2169 |
| GRS 25-8 | G 1 ½” | Rp 1” | 100/75/50 | 2,4 | 3,5 | 180 | 2364 |
| GRS 32-4 | G 2” | Rp 1½” | 72/53/36 | 2,4 | 5 | 180 | 2247 |
| GRS 32-6 | G 2” | Rp 1½” | 90/60/40 | 2,4 | 5 | 180 | 2247 |
| GRS 32-8 | G 2” | Rp 1½” | 145/220/245 | 10,2 | 5,0 | 180 | 3220 |
| GRS Bz 15/6 бронза | G 1” | Rp 3/4” | 46/67/93 | 2,4 | 3,2 | 130 | 3146 |

Дренажные и фекальные насосы

MP600   GS550

| Наименование | Подключение | Мощность, Вт. | Q max, м3/ч | Масса, кг | Напор, м | Розничная цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MP 600 | DN100 | DN38 | 400 | 4,8 | 9,6 | 6,5 | 6512 |
| GS 550 | R2” | 550 | 12,0 | 4,0 | 8 | 2629 |

Повысительные насосы

CL 15GRS  SGJC 600 ATSGJ 800  ATJET 100A

| Наименование | Подключение | Мощность, Вт. | Q max, м3/ч | Масса, кг | Напор, м | Розничная цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CL 15GRS - 10 | ½” | 90 | 1,1 | 2,5 | 10 | 1887 |
| CL 15GRS - 15 | ½” | 120 | 1,5 | 3,5 | 15 | 2183 |
| TVM60 ВИБРАЦИОННЫЙ | ½” | 250 | 1,08 | 4,4 | 70 | 1590 |
| SGJC 600 | R1” | 600 | 2,7 | 7,5 | 37 | 3995 |
| ATSGJ 800 | R1” | 800 | 14 | 14 | 42 | 5275 |
| ATSGJ 900 | R1” | 900 | 3,3 | 17 | 50 | 7618 |
| ATJET 100A | R1” | 750 | 3,6 | 19 | 42 | 7512 |